附表二

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

*飲用水設備編號	：　　　　　　　　	*登記使用有效期間	：　　年　　月　　日

設備設置單位	：	 　　　　	連絡電話	：

設備負責人	：	 　　　　	設備管理人	：

水源類別	：

一、設備維護記錄

| 維護 日期 | 清洗 | 更換 | 消毒 | 其他 | 維護人員 簽 名 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

設備維護單位：　　　　　　　　　　　　　　　　電話：

註：１、設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）。

２、本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

| 項目 標準 日期 | 大腸桿菌群 6.0 MPN／100mL | 硝酸鹽氮 10 mg／L | 砷 0.05 mg／L | 檢驗測定單位 | 是否符合標準 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

註：

１、	接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

２、	非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

３、	非屬公告之公私場所打*記號處免填。

４、	請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。