附件四之一     自來水水源水質檢驗報告

淨水場名稱：　　　　　　　　　　　取用水源名稱：

| 水質項目 | 第一次 |  | 第二次 |  | 第三次 |  | 第四次 |  | 第五次 |  | 第六次 |  | 六次算術 | 最 大 限 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 採樣 日期 | 檢測值 | 採樣 日期 | 檢測值 | 採樣 日期 | 檢測值 | 採樣 日期 | 檢測值 | 採樣 日期 | 檢測值 | 採樣 日期 | 檢測值 | 平均值 |  |
| 1.大腸桿菌群密度 (MPN或CFU/100mL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000（具備消毒單元者） 50（未具備消毒單元者） |
| 2.氨氮 (mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 mg/L |
| 3.COD (mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 mg/L |
| 4.TOC (mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 mg/L |
| 5.砷 (mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.05 mg/L |
| 6.鉛 (mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.05 mg/L |
| 7.鎘 (mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 mg/L |
| 8.鉻 (mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.05 mg/L |
| 9.汞 (mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.002 mg/L |
| 10.硒 (mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.05 mg/L |

<範例>

附件四-2  大腸桿菌群密度檢驗數據分析

說明：其他水質項目，請依照上圖格式逐一繪製。