表一 在95 %精密度下80 %信賴度之採樣t*分配表

| 採樣樣品數(n) a | 80% | 採樣樣品數(n) | 80% |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3.078 | 19 | 1.330 |
| 3 | 1.886 | 20 | 1.328 |
| 4 | 1.638 | 21 | 1.325 |
| 5 | 1.533 | 22 | 1.323 |
| 6 | 1.476 | 23 | 1.321 |
| 7 | 1.440 | 24 | 1.319 |
| 8 | 1.415 | 25 | 1.318 |
| 9 | 1.397 | 26 | 1.316 |
| 10 | 1.383 | 27 | 1.315 |
| 11 | 1.372 | 28 | 1.314 |
| 12 | 1.363 | 29 | 1.313 |
| 13 | 1.356 | 30 | 1.311 |
| 14 | 1.350 | 41 | 1.303 |
| 15 | 1.345 | 61 | 1.296 |
| 16 | 1.341 | 121 | 1.289 |
| 17 | 1.337 | ∞ | 1.282 |
| 18 | 1.333 |  |  |

註a：本表之n值係指自由度( df = n-1 )中之n。

註b：表中之值分別指在95 %精密度下之90 %或80 %信賴度值。