表一  國內檢驗室參加陰離子界面活性劑盲樣檢測結果

| 樣品批次 | 實 際 配製值 （mg / L） | 參加檢測之實驗室家數 （N） | 參加檢測之檢驗室之平均值 （mg / L） | 標準偏差 （mg / L） | 相對標準偏差（﹪） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.158 | 9 | 0.1497 | 0.023 | 15.4 |
| 2 | 0.305 | 17 | 0.297 | 0.038 | 12.8 |
| 3 | 0.540 | 15 | 0.5394 | 0.055 | 10.1 |
| 4 | 0.609 | 16 | 0.618 | 0.029 | 4.71 |
| 5 | 0.975 | 18 | 1.047 | 0.070 | 6.71 |
| 6 | 1.40 | 15 | 1.423 | 0.090 | 6.32 |
| 7 | 1.86 | 16 | 1.828 | 0.202 | 11.0 |
| 8 | 2.34 | 16 | 2.345 | 0.191 | 8.14 |