水中總石油碳氫化合物檢測方法－氣相層析儀／火焰離子化偵測器法（NIEA W901.50B）

表一
　　　　　　　　　　淡水基質添加汽油之總碳氫化合物回收率及重複分析分析結果
樣品 編號	樣品分析值 / μg/L	添加濃度 / μg/L	添加分析值 / μg/L	添加重複 分析值 / μg/L	添加回收率 / %	添加重複 回收率 / %	相對 百分偏差 / %
A	3.8	6.0	10.4	9.9	110	102	5.3
B	19.9	20.0	39.9	39.6	100	98	0.8
C	9.5	10.0	19.0	18.0	95	85	5.4

註：樣品A～C分別以地下水及河川水為基質添加汽油之分析結果。

表二
　　　　　　　　　　海水基質添加汽油之總碳氫化合物回收率及重複分析結果
樣品 編號	樣品分析值 / μg/L	添加濃度 / μg/L	添加分析值 / μg/L	添加重複 分析值 / μg/L	添加回收率 / %	添加重複 回收率 / %	相對 百分偏差 / %
D / E / F	2.3 / 3.7 / 32.1	4.0 / 6.0 / 20.0	7.2 / 9.9 / 54.6	6.2 / 10.5 / 54.5	125 / 102 / 112	98 / 114 / 112	15.7 / 6.6 / 0.3

註：樣品D～F分別為以海水為基質添加汽油之分析結果。

表三
　　　　　　　　　　淡水基質添加汽油之總碳氫化合物準確度和精密度測試結果
分析值 μg/L	平均值 μg/L	平均回收率（%）	標準偏差 / μg/L	精密度（RSD）%	準確度 （X）%
19.4
18.4
19.6	19.0	95	0.8	4.2	87～103
19.7
17.9

註：配製淡水中汽油濃度：20 μg/L

表四
　　　　　　　　　　海水基質添加汽油之總碳氫化合物之準確度和精密度測試結果
分析值 μg/L	平均值 μg/L	平均回收率 （%）	標準偏差 μg/L	精密度 （RSD）%	準確度 （X）%
19.3
19.5
18.7	19.3	97	0.6	3.0	91～103
20.2
19.0

註：配製海水中汽油濃度：20 μg/L

表五
　　　　　　　　　　　淡水基質添加柴油之總碳氫化合物回收率及重複分析結果
樣品 編號	樣品分析值 / μg/L	添加濃度 / μg/L	添加分析值 / μg/L	添加重複 分析值 / μg/L	添加回收率 / %	添加重複 回收率 / %	相對 百分偏差 / %
A / B / C	130 / 22 / 187	100 / 20 / 200	251 / 45 / 416	265 / 46 / 418	121 / 115 / 114	135 / 120 / 115	5.5 / 2.2 / 0.5

註：樣品A～C分別以真實地下水及河川水為基質添加柴油之分析結果。

表六
　　　　　　　　　　　海水基質添加柴油之總碳氫化合物回收率及重複分析結果
樣品 編號	樣品分析值 / μg/L	添加濃度 / μg/L	添加分析值 / μg/L	添加重複 分析值 / μg/L	添加回收率 / %	添加重複 回收率 / %	相對 百分偏差 / %
D / E / F	113 / 24 / ND (＜21)	100 / 20 / 200	177 / 41 / 166	171 / 49 / 27	64 / 87 / 71	58 / 126 / /	3.9 / 17.4 / 23.1

註：樣品D～F分別以真實海水為基質添加柴油後之分析結果。

表七
　　　　　　　　　　淡水基質添加柴油之總碳氫化合物準確度和精密度測試結果
分析值 μg/L	平均值 μg/L	平均回收率 （%）	標準偏差 μg/L	精密度 （RSD）%	準確度 （X）%
185
180
173	184	92	8.9	4.8	83～101
197
185

註：配製淡水中柴油濃度：200 μg/L

表八
　　　　　　　　　　海水基質添加柴油之總碳氫化合物準確度和精密度測試結果
分析值 μg/L	平均值 μg/L	平均回收率 （%）	標準偏差 μg/L	精密度 （RSD）%	準確度 （X）%
149
175
165	158	79	12.5	7.9	66～91
144
156

註：配製海水中柴油濃度：200 μg/L

圖一　 低碳數（C6～C9）之兩個特定成分2-甲基戊烷（2-methylpentane）
及1,2,4-三甲基苯（1,2,4-trimethylbenzene）滯留時窗圖

圖二　C8～C40之氣相層析圖例

圖三　市售汽油之氣相層析圖

圖四　市售柴油之氣相層析圖

圖五　ESSO 10W/40