住宅地震保險建築物損失評估表一
鋼筋混凝土造建築物損失評估與全損認定表
一、現地檢測與調查項目
1	建築物整體傾倒或塌陷
		□ 是 □ 否
2	結構體受損 / 註：1.評定樓層以符合建築技術規則規定者為準，即屋突層不作為樓層數計算。 / 2.住宅建築物應以受損最嚴重樓層進行評定及鑑定；集合住宅建築物之受損最嚴重樓層若未達本基準第三點所稱全損，再逕以保險標的物(戶)構造進行評定及鑑定。
	2.1	建築物整體傾斜率或建築物部分樓層以上傾斜率 【擇一填寫】
		□ 建築物整體傾斜率： 。 / □ 建築物樓層傾斜率最大值： ，所在樓層： 。
	2.2	柱損害程度【不含非結構柱】(若欄位不夠，請自行增加)
		樓層/戶 柱 / 總支數 / (C) 各破壞等級受損柱支數 / I級 / (CI) II級 / (CII) III級 / (CIII) IV級 / (CIV) V級 / (CV) / 最嚴重樓層 / 戶 / 註：1. 評定受損最嚴重樓層時，請填寫評定樓層之柱總數及各破壞等級柱支數。 / 2. 評定保險標的物「戶」時，請填寫評定「戶」之柱總數及各破壞等級柱支數。
	2.3	梁損害程度【兩端均不與結構柱牆相接者不計】(若欄位不夠，請自行增加)
		樓層/戶 梁 / 總支數 / (B) 各破壞等級受損梁支數 / I級 / (BI) II級 / (BII) III級 / (BIII) IV級 / (BIV) V級 / (BV) / 最嚴重樓層 / 戶 / 註：1. 評定受損最嚴重樓層時，請填寫評定樓層之梁總數及各破壞等級梁支數。 / 2. 評定保險標的物「戶」時，請填寫評定「戶」之梁總數及各破壞等級梁支數。
	2.4	鋼筋混凝土結構牆(含剪力牆、承重牆)損害程度【經研判非屬承擔地震力或承重者不計。長度係以水平剖面之牆長總和】(若欄位不夠，請自行增加)
		樓層/戶 牆總長度(m) / (W ) 各破壞等級受損牆長度(m) / I級 / (WI) II級 / (WII) III級 / (WIII) IV級 / (WIV) V級 / (WV) / 最嚴重樓層 / 戶 / 註：1. 評定受損最嚴重樓層時，請填寫評定樓層之牆總長度及各破壞等級牆長度。 / 2. 評定保險標的物「戶」時，請填寫評定「戶」之牆總長度及各破壞等級牆長度。
3	大地工程受損影響
	建築物是否因大地工程受損而受影響
		□ 是，請勾選為下列何者之影響，並檢附下列資料： / 1. 受損大地工程與建築物關係圖（含相對位置及距離） / 2. 照片（含受損大地工程照片及與建築物合照之照片） / □ 因建築物沉陷影響建築物安全。 / 差異沉陷率： / □ 因建築物側向位移影響建築物安全。 / 位移： / □ 因地裂影響建築物安全。 / 地裂寬度 、長度 、條數 、最短距離 / □ 因邊坡損害影響建築物安全。 / 邊坡受損程度： □嚴重 □中等 □輕微 / 建築物相對邊坡位置：□滑動範圍內 □滑動範圍邊緣 □滑動範圍外 / □ 因擋土牆損害影響建築物安全。 / 擋土牆受損程度： □嚴重 □中等 □輕微 / 建築物距擋土牆距離：□<1/2牆高 □1/2~1牆高 □>牆高 / □ 因鄰近建築物傾斜影響建築物安全。 / 鄰近建築物傾斜率： / 與本建築物間距/本建築物高度：□<1/2 □1/2~1 □1~2 / □ 地面土層與上部結構有擠壓或間隙。 / □ 否，無影響。

二、損失評估與全損認定
評估結果【本評估結果僅供保險理賠之用，不涉結構安全認定之用，特此聲明。】
□ 一、損失符合本保險理賠標準 / □ 一之1建築物整體傾倒或塌陷者。 / □ 一之2.1建築物整體傾斜率或最大樓層傾斜率≧1/30。 / □ 二、損失需進行「修復費用是否為危險發生時之重置成本50％以上之認定」 / 一之2.1建築物整體傾斜率或最大樓層傾斜率<1/30，依據一之2.2~2.4節各類構件之破壞等級，於『三、損失評估計算書』中，提供詳細損失評估計算資料，並紀錄結論如下： / □ 受損最嚴重樓層： ； □ 戶 / 受損最嚴重樓層損壞係數（Storey Damage Factor，SDF）或局部損壞係數（Local Damage Factor ，LDF）： ； / 受損最嚴重樓層修復費用/重置成本比（Storey Repair Cost Ratio，SRCR）或局部修復費用/重置成本比（Local Repair Cost Ratio，LRCR）： ； / □ SRCR（或LRCR）≧50%，損失符合本保險理賠標準。 / □ SRCR（或LRCR）<50%，損失不符合本保險理賠標準。 / □ 三、損失需經由複評審查機制認定 / □ 40%≦SRCR<50%者，自動進入複評審查機制。 / □ 大地工程受損影響者。

三、損失評估計算書
步驟一：計算各樓層損壞係數SDFj / (1) / 註：1.C＝柱（column）、B＝梁（beam）、W＝牆（wall）。 / 2.本全損評定及鑑定基準中，SDF計算時採用wC＝1、wB＝1、wW＝1。 / 3.n代表該樓層構件總支數或總長度。 / 4.下標i代表第i構件，j代表第j樓層。 / 5.DF代表構材破壞等級對應之損壞係數，破壞等級為I、II、III、IV、V之梁、柱、牆構件對應之損壞係數分別為0.1、0.2、0.3、0.65、1。 / 其中， / (2) / (3) / (4) / C、B、W分別代表該樓層之柱構件總支數、梁構件總支數以及牆構件總長度(公尺)，CI、CII、CIII、CIV、CV分別代表該樓層破壞等級為I、II、III、IV、V之柱構件的破壞支數；BI、BII、BIII、BIV、BV分別代表該樓層破壞等級為I、II、III、IV、V之梁構件的破壞支數；WI、WII、WIII、WIV、WV分別代表該樓層破壞等級為I、II、III、IV、V之結構牆構件的破壞長度。 / 步驟二：取SDFj最大值作為SDF，當SDF>0.4，表示損壞很嚴重，修復費用與重置成本比以「超過85%」填入，否則： / 步驟三：依據SDF計算SRCR

四、補充說明
【建築物周圍狀況描述、鄰近房屋地形變化情形描述】
一、建築物鄰近狀況示意圖 / （請以P1、P2…表示相關照片之拍照位置及照片號 / 並以→表示拍照之方向） / 鄰近狀況示意圖繪製範例 / 請描繪承保標的與鄰近建物關係，包含相連道路，並請標示距離。
二、建築物平面圖 / （請以P1、P2…表示相關照片之拍照位置及照片號 / 並以 表示拍照之方向） / 三、其他（若建築物權狀規模與實際規模不同者，或使用期間有違建、增建、修建、改建、用途改變之情形，以及電梯及其他機電設備機能震後概況，請於此加以描述。） / 建築物平面圖繪製範例 / 請描繪承保標的之平面圖，並請標示該平面之長、寬及樓高。
合格評估人員簽署欄
合 格 評 估 人員簽章： / 簽單公司授權人員簽章： / 日 期：
專業技師、建築師簽署欄
技師、建築師簽 章： / 技師、建築師複核簽章： / 日 期： / 公會 / 全銜章

五、 相關照片	☆本頁不夠使用時請自行影印檢附即可
【照片須包括受損建築物整體外觀、受損建築物門牌、建築物損害部分（含相關部分）】
照片 ：

照片 ：