臺北市太陽光電發電系統規劃設計費

申請計畫書

申請單位：

聯絡人：                 職稱：

聯絡電話：

傳真電話：

手機：

電子信箱：

中華民國       年        月          日

計畫摘要表

| 申請人或 機構 | 姓名或 機構名稱 |  |  |  |  |  | 身分證字號或統一編號 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 負 責 人 | 姓 名 |  |  | 身分證 字號 |  |  | 電 話 |  |  |  |
|  | 地 址 |  |  |  |  |  | 傳 真 |  |  |  |
| 申請機構 連絡人 | 姓 名 |  |  | 單位/職稱 |  |  | 電 話 |  |  |  |
|  | 地 址 |  |  |  |  |  | 電子信箱 |  |  |  |
| 設置地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設置場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 系統型式 | □併聯型(Grid-Connected System, Interactive System, On-Grid System) □獨立型(Stand-Alone System)： □有蓄電池 □無蓄電池 □防災型 □混合型(Hybrid System) 混合電源（發電機）：□風力 □水力 □引擎驅動 □其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申請設置容量 | ≧ 瓩(kWp)（即欲裝設之組列中所有模組額定功率之總和） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申請補助費用 | 系統總設置費（含稅） |  |  |  |  | 申請補助金額 |  |  |  |  |
|  | 元 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |
| 須檢附之 申請文件 | 項 目 |  | 說 明 |  |  |  |  |  | 檢附資料 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 | 否 |
|  | 1.申請設置計畫書 |  | □一式九份(正本二份、影本七份) |  |  |  |  |  | □ | □ |
|  | 2.設置地點之土地或建物相關權狀 |  | □土地所有權狀影本或土地登記謄本影本（直接設置於土地上者） □建物所有權狀或使用執照影本（設置於建物上者） |  |  |  |  |  | □ | □ |
|  | 3.建物、土地所有權人或管理人出具同意申請人使用六年以上之文件 |  | □申請人與所有權人或管理人相同者免附 □同意申請人使用六年以上之同意文件 □集合住宅區分所有權人會議通過申請人使用六年以上之同意文件 □其他 |  |  |  |  |  | □ | □ |
|  | 4.政府核發設立登記證影本 |  | □設立登記證影本 □國民身分證影本 |  |  |  |  |  | □ | □ |
|  | 5.依建築法或其他法令規定應取得許可或核准之文件 |  | □建造執照(請附新建物相關系統設置地點設計圖面) □雜項執照﹙於建築物上設置太陽光電系統，其組列高度在1.5公尺以上或設置於應設置屋頂避難平台之建築物，或設置於地面上者。﹚ 以上二者申請撥付補助款時須檢附使用執照 □非都市土地容許使用同意書 □其他: |  |  |  |  |  | □ | □ |
| 注意事項 | 1.申請補助款撥付時，須檢附由依法登記開業之建築師、土木技師或結構技師開立之系統結構安全簽證文件，及函送該管直轄市、縣（市）政府備查之公文影本。 2.若系統已屬於前述建造或雜項執照範圍者，得以使用執照取代系統結構安全簽證。 3.設置併聯型與防災型系統者，申請補助款撥付時，須檢附台電公司併聯查驗完成之公文影本或台電購售電契約影本。 4.申請書件應於11月15日前交換至「11008 臺北市信義區市府路1號北區2樓 產業發展局公用事業科」，信封封套正面應註明「申請太陽光電發電系統規劃設計費」，或親自送至「產業發展局公用事業科」，逾期不受理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

目   錄

一、太陽光電發電系統規劃

(一)基本資料表

(二)標示板

(三)電氣安全警語標示

(四)組列設置場所照片

(五)太陽光電發電系統單線圖

(六)模組裝設方位角、傾斜角及平面配置圖

(七)系統維護規劃

二、計畫執行能力

三、教育示範及推廣效益

一、太陽光電發電系統規劃

(一)基本資料表

| 申請人或單位 | 姓名或 機構名稱 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地 址 |  |  |  |  |
| 聯 絡 人 | 姓 名 |  | 電 話 |  |  |
|  | 手 機 |  | 電子郵件 |  |  |
| 設置目的及用途 |  | 目的︰ 用途︰ |  |  |  |
| 組列設置地點 |  | 地址： 場所： □設置樓層: □新建築 □既有建築 |  |  |  |
| 申請設置容量 |  | ≧ 瓩(kWp) |  | 申請補助金額 | 新台幣 元整 |
| 太 陽 光 電 發 電 系 統 規 格 |  |  |  |  |  |
| 系統型式 |  | □併聯型(Grid-Connected System, Interactive System, On-Grid System) □獨立型(Stand-Alone System) □有蓄電池 □無蓄電池 □防災型 □混合型(Hybrid System) 混合電源（發電機）：□風力 □水力 □引擎驅動 □其他： |  |  |  |
| 太陽光電發電系統 輸出電壓規格 |  | □直流負載電壓： Vdc、蓄電池組電壓： Vdc （使用蓄電池時填寫） □交流 1. □110Vac □220Vac □110/220Vac □220/380Vac □其他：________ 2. □單相二線 □單相三線 □三相三線 □三相四線 □其他：________ |  |  |  |
| 模組架台 （Support Structure） （「審查標準與填寫注意事項」第5~8條） |  | 請依照附錄二「太陽光電發電系統申請設置補助計畫書審查標準與填寫注意事項」（以下簡稱「審查標準與填寫注意事項」）第5~8條規劃。 |  |  |  |
| 直流接線箱 （Array Junction Box 或 Generator Junction Box） （「審查標準與填寫注意事項」第9~18條） |  | 1.突波吸收器(Lightening Surge Absorber) 耐連續最大直流電壓：≧ Vdc 耐突波箝制（殘留）電壓（Clamping Voltage）：≦ Vdc 耐8/20μsec突波電流容量：≧ kA 2.阻絕二極體(Blocking Diode) 請依照「審查標準與填寫注意事項」第14~16條規劃。 3.串列隔離開關(String Isolating Switch) 耐電壓：≧ Vdc 耐電流：≧ Adc |  |  |  |
| 交流配電箱 （Switchboard） （「審查標準與填寫注意事項」第19~29條） |  | 1.直流離斷開關 (DC Disconnect Switch) 直流額定電壓：≧ Vdc/極（Vdc/pole） 額定電流：≧ Adc 2.交流斷路器(AC Breaker) 交流額定電壓：≧ Vac 額定電流(AT)：≦ Aac 3.瓦時計 請依照「審查標準與填寫注意事項」第28-29條規劃。 |  |  |  |
| 變流器（換流器） (Inverter) （「審查標準與填寫注意事項」第30~33條） |  | □併聯型 1.額定轉換效率：≧ % 2.輸出電壓： Vac、輸出頻率： Hz |  |  |  |
|  |  | □獨立型 負載應用：□路燈 □其他： □無變流器（換流器） □有變流器（換流器），規格如下： 1.額定轉換效率：≧ % 3.輸出波形：□正弦波 □方波 □其他：_________ 4.輸出電壓： Vac、輸出頻率： Hz 5.蓄電池過充放電保護：□有 □無 |  |  |  |
|  |  | □防災型 1.額定轉換效率：≧ % 2.輸出電壓：_____Vac、輸出頻率：_____Hz 3.獨立運轉容量：≧ kW 4.負載應用說明： |  |  |  |
|  |  | □混合型 1.額定轉換效率≧ % 2.輸出波形：□正弦波 □方波 □其他：_________ 3.輸出電壓： Vac、輸出頻率： Hz 4.蓄電池過充放電保護：□有 □ 無 5.混合電源（發電機）：□風力 □水力 □引擎驅動 □其他： 6.混合電源容量： kW 7.負載應用說明： |  |  |  |
| 蓄電池組與 充放電控制器 （「審查標準與填寫注意事項」第34~37條） |  | 蓄電池組： 蓄電池型式：□鉛酸 □鎳氫 □鋰電池 □其他： 電池組總容量：≧ kWh（於 放電小時率下） (總容量=蓄電池V´Ah´數量) 循環壽命(Cycle Life)：≧ 次，測試條件如下： 放電小時率(Discharge Rate)： 小時、 放電深度(Depth of Discharge)： %、電池溫度： ℃ |  |  |  |
|  |  | 充放電控制器： 1.充放電器： □內建於變流器（換流器） □外加 2.充放電器容量：≧ˍˍˍkWdc 3.充電電壓：ˍˍˍVdc |  |  |  |
| 變壓器 （「審查標準與填寫注意事項」第38條） |  | □無裝設 □有裝設(依變流器之輸出規格設計並確實可與市電電力系統或負載規格搭配) 一次側：________V，電力規格：______相_____線 二次側：________V，電力規格：______相_____線 容量：≧ kVA 註：請儘量選用無須外加變壓器之變流器（換流器）。 |  |  |  |
| 監測及展示設備 |  | 1.監測設備： □使用經驗證合格之機械式或電子式瓦時計進行發電量監測 □使用電子式瓦時計/電表進行發電量監測（本項僅適用於直流應用） 2.展示設備： ■使用如第(二)項所示之「標示板」（本項必備）。 |  |  |  |
| 配線 （「審查標準與填寫注意事項」第39條） |  | 請依照「審查標準與填寫注意事項」第39條規劃。 |  |  |  |
| 注意事項 |  | 申報竣工查驗時，請具備下列文件： 1.太陽光電系統設置資料表。 2.太陽光電系統電路圖（台電公司送審圖）。 3.模組型錄資料。 4.變流器（換流器）型錄資料。 5.串列之開路電壓Voc及最大功率點電壓Vmp與溫度關係計算表。 6.申請竣工查驗前之發電量資料（至少14天）。 |  |  |  |

(二)標示板

| 內 容 |  | 材質 | 尺寸 | 安裝位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 標示板 | 應明顯標示『本太陽光電發電系統由○○○○○及產業局共同規劃』為原則之字樣。 | 不限 | 不得小於40cm(長)*20cm(寬) | 固定安裝於太陽光電系統之變流器（換流器）上（或附近）明顯位置 |

(三)電氣安全警語標示（「審查標準與填寫注意事項」第40條）

請於下列位置張貼安全警語：

1.組列接線箱正面

2.交流配電盤正面

3.併接點之配電盤正面

(四)組列設置場所照片（「審查標準與填寫注意事項」第41~44條）

須含方位標示與周圍遮蔭物體距離標示，以能整體描述組列所在位置及周圍環境為原則；如需要時，須附遮蔭模擬分析圖。

| 組列設置場所 | 場所名稱： |
| --- | --- |
| 場所之 向照片 | ※請標示組列所在區域與尺寸單位 |
| 場所之 向照片 | ※請標示組列所在區域與尺寸單位 |
| 場所之 向照片 | ※請標示組列所在區域與尺寸單位 |

(五)太陽光電系統單線圖（「審查標準與填寫注意事項」第45~46條）※請以單線圖表示 填寫說明： 1.請標示變流器之MPPT範圍與輸出電壓規格。 2.請標示模組Pmp、Vmp、Imp、Voc、Isc，以及Voc、Vmp之溫度係數。 3.請標示各斷路器或開關之額定電流規格。 4.直流接線箱與交流配電箱內含元件應以框線標示。 5.請標示併接點電力系統之電壓規格。 6.請勿混用複線圖。

(六)模組裝設方位角、傾斜角及平面配置圖（「審查標準與填寫注意事項」第47~48條）

| 模組裝設方位角 | 度 (正北為0度、正東為90度；裝設方位角有兩個以上者，皆須塡上每個方位角之角度) | 傾斜角 | 度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平面配置圖：包含四周較高之建物設施或其它物體，並標示與組列距離 （請標示尺寸單位） |  |  |  |
| 模組架台示意圖：包含組列間距 （請標示尺寸單位） |  |  |  |

(七)系統維護規劃(維護單位、負責人、管理計畫….等說明)

二、計畫執行能力

(說明如何執行本計畫與相關人力配置、計畫執行組織架構、時程管控等等說明；若已委託廠商執行時，亦請加註說明。)

三、教育示範及推廣效益

(說明如何利用本系統實施教育、示範、宣導等。)