附錄二

都市設計公共工程類審議圖件標準

第一階段送審圖件：
一  橋樑工程：
    (一) 工程位置圖、範圍 (1/500) 及工址現況 (1/1000) 。
    (二) 平面、立面配置圖 (1/500) 。
    (三) 簡述工程內容、設計目標及構想。
二  人行陸橋及地下道：
    (一) 工程位置圖、範圍 (1/500) 及工址現況 (1/1000) 。
    (二) 平面、立面配置圖 (1/500) 。
    (三) 簡述工程內容、設計目標及構想。
三  公園：
    (一) 工程位置圖、範圍 (1/500) 及工址現況 (1/1000) 。
    (二) 平面配置圖 (1/500) 。
    (三) 簡述工程內容、設計目標及構想。
第二階段送審圖件：
一  橋樑工程：
    (一) 工程位置圖、範圍 (1/500) 及工址現況 (1/1000) 。
    (二) 平面、立面配置圖 (1/500) 。
    (三) 簡述工程內容、設計目標及構想。
    (四) 標準斷面圖 (1/500) 。
二  人行陸橋及地下道：
    (一) 工程位置圖、範圍 (1/500) 及工址現況 (1/1000) 。
    (二) 平面、立面配置圖 (1/500) 。
    (三) 簡述工程內容、目標及構想，陸橋外部或地下道內部空間處理，出入口與連接人行

道之動線關係。
(四) 規劃詳圖 (1/500) ，含立剖面圖，註明陸橋外牆或地下道內壁形式、材質及色彩方

案，表達與周圍景觀之配合情形。

三  公園：
    (一) 工程位置圖、範圍 (1/500) 及工址現況 (1/1000) 。
    (二) 平面配置圖 (1/500) 。
    (三) 簡述工程內容、設計目標及構想。
    (四) 公園設計圖 (1/500) ，含平剖面圖，植栽計畫、照明水電設計、設施物設計、地坪

高程處理、舖面質地與設計。

(五) 綠覆率檢討說明。