附件一

臺北市政府消防局辦理建築物室內裝修消防安全設備圖說審查作業流程

承辦人約定審查日期，並通知申請人及設計人攜建築物消防安全設備審 查申請書並檢附消防安全設備設計圖說及各項文件至本局一樓櫃檯會同審查

進行圖說審查或召開審查說明會

符合

不符合

依案件陳核注意事項

填報審查結果並陳核

發文通知

通知申請人攜回清圖並整理相關資料

通知申請人改善缺失申請複審

改善完畢再掛件

製作副本圖說三份，送消防機關加蓋訖章，一份消防機關留存，餘交申請人、建築師或消防設備師留存。（領取副本圖需攜帶申請人或設計人印章並於登記簿簽收）

檔案室歸檔

陳核後再通知領取

（審查作業時限七至十日）

檢附文件：

一、審查申請書乙份

二、委託書乙份

三、台北市建築師公會核准室內裝修文件及平面圖說各乙份

四、使用執照影本乙份

五、消防設備師證書影本乙份

六、原核准消防安全設備圖說乙份

七、室內裝修消防安全設備圖說乙份

八、消防用緊急發電機電源容量計算書(容量未變更者除外)

九、施工中消防防護計畫書（未達消防法第十三條規定：地面層達十一層以上建築物、地下建築物或中央主管機關指定之建築物者除外）

消防機關受理案件並掛號分案

申請方式：

- 網上掛件（網址：

www.tfd.gov.tw）

二、郵寄或至本局申請

：（地址：臺北市

信義區松仁路一

號一樓櫃檯）

承辦人將辦理情形登錄於網站管理區並填報審查日程表