附表

| 臺北市政府消防局辦理建築物（場所）室內裝修消防安全設備審查、查驗項目及應檢附文件一覽表) |  |
| --- | --- |
| 審 查 項 目 及 應 檢 附 文 件 | □ 1. 審查申請書乙份 □ 2. 委託書乙份 □ 3. 台北市建築師公會核准室內裝修文件及平面圖說各乙份 □ 4. 使用執照影本乙份 □ 5. 消防設備師證書影本乙份 □ 6. 原核准消防安全設備圖說乙份 □ 7. 室內裝修消防安全設備圖說乙份 □ 8. 消防用緊急發電機電源容量計算書乙份(容量未變更者除外) □ 9. 施工中消防防護計畫書乙份（未達消防法第13條規定：地面層達11層以上建築物、地下建築物或中央主管機關指定之建築物者除外） 審查流程圖如附件1 |
| 查 驗 項 目 、 應 檢 附 文 件 及 數 量 | □ 1. 查驗申請書乙份 □ 2. 委託書乙份 □ 3. 台北市建築師公會核准室內裝修文件及平面圖說各乙份 □ 4. 使用執照影本乙份 □ 5. 消防設備師（士）證書影本乙份 □ 6. 原核准消防安全設備圖說乙份 □ 7. 防焰物品使用說明（未達消防法第11條規定：地面層達11層以上建築物、地下建築物或中央主管機關指定之場所者除外） □ 8. 消防竣工圖說乙份(現場與原核准圖說一致者除外) 查驗流程圖如附件2 |