宜蘭縣建造執照及雜項執照簽證案件抽查檢查表     A面

| 一、基本資料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抽查日期 |  |  |  |  | 建築地點 |  |  |  |  |
| 起 造 人 |  |  |  |  | 掛號文號或建照文號 |  |  |  |  |
| 設 計 人 |  |  |  |  | 使用分區 |  |  |  |  |
| 承 造 人 |  |  |  |  | 用 途 |  |  |  |  |
| 二、抽查紀錄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查小組 簽 名 |  |  |  |  |  | 簽證建築師 簽 章 |  |  |  |
| 抽查結論： | □ 合格 |  | □ 施工管理程序列管，開工前須復核或變更設計完成 □ 不合格 □ 無需施工管理程序列管，由審查單位列管督促復核 □ 屬抽查項目五項以上不符規定之不合格案件 |  |  |  |  |  | □ 提建築法令研討小組 |
| 附 註： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

宜蘭縣建造執照及雜項執照簽證案件抽查檢查表     B面

| 三、建築技術規則--綜合審查欄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 圖 號 | 項 目 | 簽 證 建築師 | 抽查小組 |  | 複查 | 圖 號 | 項 目 | 簽 證 建築師 | 抽查小組 |  | 複查 |
|  |  |  | 查核 | 說明 |  |  |  |  | 查核 | 說明 |  |
|  | 一、地籍圖、配置圖、現況圖、位置圖（方位、地形、地段、地號、面前道路名稱、道路寬度、比例尺標示）、圖例、索引表 |  |  |  |  |  | D.步行及重複步行距離（93，95） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | E.走廊寬度 (92) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | F.陽台及開窗距離（1.1.3，45，110，110-1） |  |  |  |  |
|  | 二、面積計算表（各項計算式由設計建築師負責，變更設計時應列出變更前後對照項目）： |  |  |  |  |  | G.安全梯（96~97-1），升降機（55） H.防火門窗構造及寬度（75，76，110） |  |  |  |  |
|  | 1.騎樓設置（商業區或住宅區15m以上道路）（28） |  |  |  |  |  | I.緊急升降機及排煙室（106，107） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | J.有效採光（40~42） |  |  |  |  |
|  | 2.各層樓地板面積及戶數（1.1.5） |  |  |  |  |  | 5.屋頂層平面 |  |  |  |  |
|  | 3.總樓地板面積及工程造價（1.1.7） |  |  |  |  |  | A.避難平台檢討（99） |  |  |  |  |
|  | 4.突出物面積（12.5%）檢討（25㎡） |  |  |  |  |  | B.突出物用途（1.1.10） |  |  |  |  |
|  | 5.夾層面積（1/3）檢討（100㎡） |  |  |  |  |  | C.電梯機械室尺寸（CNS） |  |  |  |  |
|  | 6.陽台面積（1/8）檢討（8㎡） |  |  |  |  |  | D.屋頂排水及防水 |  |  |  |  |
|  | 7.法定空地檢討（27，163） |  |  |  |  |  | E.避雷針（H≧20m）(設備編20) |  |  |  |  |
|  | 8.建築面積及建蔽率檢討. （1.1.3，26~28） |  |  |  |  |  | F.斜屋頂覆蓋率 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 四、立面圖（比例尺不得小於1/200）： |  |  |  |  |
|  | 9.停車空間檢討（59~62） |  |  |  |  |  | 1.緊急進口（每10m以內）（108~109） |  |  |  |  |
|  | 10.各層(含挑空)容積樓地板面積及容積率檢討（161，162，164-1） |  |  |  |  |  | 2.建築線、地界線 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.建築物高度及檢討與標示 |  |  |  |  |
|  | 11.道路陰影面積及建築物高度檢討3.6：1（164，164-1） |  |  |  |  |  | 4.突出物高度（9m）（6m） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5.女兒牆高度（1.5m） |  |  |  |  |
|  | 12.退縮地及退縮建築 |  |  |  |  |  | 6.避雷針（H≧20m）(設備編20) |  |  |  |  |
|  | 三、各層平面圖： |  |  |  |  |  | 7.陽台開口面積 |  |  |  |  |
|  | 1.比例尺不得小於1/200 |  |  |  |  |  | 8.材料標示 |  |  |  |  |
|  | 2.地下層平面 |  |  |  |  |  | 9.退縮建築（高度比） |  |  |  |  |
|  | A.用途 |  |  |  |  |  | 10.斜屋頂斜率及高度 |  |  |  |  |
|  | B.停車空間（1500㎡應設車道）(60) |  |  |  |  |  | 五、剖面圖： |  |  |  |  |
|  | C.直通樓梯數量(≧200㎡二座）(95) |  |  |  |  |  | 1.樓梯間（淨高1.9m、級高、級深、扶手高度）（33，35） |  |  |  |  |
|  | D.樓梯寬度（33，98） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E.防火區劃（1500㎡）（79，81） |  |  |  |  |  | 2.電梯（PIT、OH） |  |  |  |  |
|  | 3.一層平面 |  |  |  |  |  | 3.騎樓及無遮簷人行道（淨高、淨寬、坡度）（57） |  |  |  |  |
|  | A.著色並標示地下層範圍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B.用途 |  |  |  |  |  | 4.車道及汽車升降機間（寬度、淨高2.1m） |  |  |  |  |
|  | C.防火間隔（110，110-1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D.開窗距離（45） |  |  |  |  |  | 5.牆剖面等含排水溝及坡度 |  |  |  |  |
|  | E.污、排水系統及專用下水道 |  |  |  |  |  | 6.樓層高度及淨高（含夾層及欄杆）（38，164-1） |  |  |  |  |
|  | F.屋外出入口最大步行距離（94） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G.私設通路（1.1.38，2，2-1，163） |  |  |  |  |  | 六、公寓大廈規約檢附及共專有部分著色 |  |  |  |  |
|  | H.騎樓（28，57） |  |  |  |  |  | 七、結構： |  |  |  |  |
|  | I.車道（59-1，60~61，135~136） |  |  |  |  |  | 1.地基調查或鑽探報告 |  |  |  |  |
|  | J.出入口、門廳、通道、走廊（90~92） |  |  |  |  |  | 2.結構計算書 |  |  |  |  |
|  | K.直通樓梯、步行距離（93，95） |  |  |  |  |  | 3.各層平面圖（地界線、材料強度） |  |  |  |  |
|  | L.標高（GL、FL、道路等）(1.1.8) |  |  |  |  |  | 4.開挖支撐防護措施書圖（挖土深度1.5公尺以上者） |  |  |  |  |
|  | M.擋土牆等雜項工程 |  |  |  |  |  | 5.碰撞距離 |  |  |  |  |
|  | N.防火建築物及防火構造（69，70，76） |  |  |  |  |  | 八、冬至日日照陰影 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 九、其他（污水處理設施、施工說明書、台電受電室及衛生設備數量） |  |  |  |  |
|  | O.分戶牆、分間牆構造（86） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P.有效採光（40~42） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.其他層平面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A.用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B.建築物高度限制範圍（14~24-1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C.直通樓梯數量、出入口、門廳（89~91，93，122） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 填表符號：「／」免檢討；「」合格；「×」不合格；「△」有疑慮。 - 抽查項目每一粗框線為一項，屬五項以上不符規定之不合格案件，一年內累計超過三件者，設計建築師或專業工業技師應依建築師法或技師法有關規定移送懲戒。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

宜蘭縣建造執照及雜項執照簽證案件抽查檢查表     C面

| 四、建築技術規則--專章審查欄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 圖 號 | 項 目 | 簽 證 建築師 | 抽查小組 |  | 複查 | 圖 號 | 項 目 | 簽 證 建築師 | 抽查小組 |  | 複查 |
|  |  |  | 查核 | 說明 |  |  |  |  | 查核 | 說明 |  |
|  | 一、特定建築物(第五章) |  |  |  |  |  | 5.退縮建築(√H)/2、平均退縮距離≧3m、最小退縮距離≧1.5m (276) |  |  |  |  |
|  | 1.適用範圍、面積及用途（117） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.基地面前道路寬度限制（118） |  |  |  |  |  | 6.裝卸車位檢討 (278) |  |  |  |  |
|  | 3.基地臨接道路長度限制（119） |  |  |  |  |  | 7.避難層以外樓層之倉庫或儲藏空間應設置專用載貨升降機檢討 (279) |  |  |  |  |
|  | 4.樓梯下禁設燃燒設備限制檢討 (120) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.戲院、電影院、歌廳、演藝場及集會堂限制檢討 (121~128) |  |  |  |  |  | 8.衛生設備每500㎡得設置一處檢討 (280) |  |  |  |  |
|  | 6.商場、餐廳、市場限制檢討 (129~132) |  |  |  |  |  | 十、建築基地綜合設計(第十五章) |  |  |  |  |
|  | 7.學校限制檢討 (133~134) |  |  |  |  |  | 1.適用範圍、鄰接道路寬度≧8m，鄰接長度≧8m或達週界≧1/6檢討，基地面積≧1000㎡或1500 1000㎡限制檢討 (281、282、291、292) |  |  |  |  |
|  | 8.車庫、車輛修理場所、洗車場、汽車站房、汽車商場限制檢討 (135~139) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、防空避難設備(第六章) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.適用地區及附建標準檢討（140、141） |  |  |  |  |  | 2.開放空間面積、有效面積檢討(283~284) |  |  |  |  |
|  | 2.防空避難設備及其設計與構造檢討（142、144） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.公共服務空間範圍界定 (284-1) |  |  |  |  |
|  | 三、雜項工作物(第七章) |  |  |  |  |  | 4.地面上各層樓地板面積合計之最大值Σ△FA計算 (285) |  |  |  |  |
|  | 1.適用範圍檢討（145） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.各雜項工作物限制之檢討（146~149） |  |  |  |  |  | 5.允許增加之樓地板面積△FA1計算及建築物高度、建蔽率、退縮建築限制 (286) |  |  |  |  |
|  | 四、施工安全措施(第八章) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.安全預防措施之設置及相關規定 (150~159) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.開放空間有效面積≧法定空地面積之60% (287) |  |  |  |  |
|  | 五、行動不便者使用設施(第十章) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.適用範圍檢討（167、設計規範） |  |  |  |  |  | 7.鄰接道路部分應設置寬度≧4m之步行專用道或法定騎樓，步行專用道設有花臺或牆柱，可供通行之淨寬度≧1.5m (288) |  |  |  |  |
|  | 2.檢討報告書圖（167-1~167-7） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 六、地下建築物(第十一章) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.適用範圍檢討（178） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.用途、連接、管理室及相關設施與設備規定檢討 (179~194) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 8.檢附綠化工程圖說 (289) |  |  |  |  |
|  | 3.建築構造檢討 (195~200) |  |  |  |  |  | 9.申請預審及相關規定檢討 (290) |  |  |  |  |
|  | 4.建築物之防火檢討 (201~206) |  |  |  |  |  | 十一、老人住宅(第十六章) |  |  |  |  |
|  | 5.防火避難設施及消防設備檢討(207~217) |  |  |  |  |  | 1.適用範圍檢討 (293) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.臥室居住人數≦2人，面積≧9㎡ (294) |  |  |  |  |
|  | 6.空氣調節及通風設備檢討 (218~224) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.環境衛生及其他檢討 (225~226) |  |  |  |  |  | 3.浴室含廁所者每處≧4㎡，公共服務空間每人≧2㎡，居住單元超過14戶或20人需設置交誼室、面積≧40㎡ (295) |  |  |  |  |
|  | 七、高層建築物(第十二章) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.適用範圍檢討（227） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.空地比、退縮距離、地下各層最大樓地板面積、緩衝空間、緊急進口等檢討 (228~233) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.各層得增加之樓地板面積合計最大值Σ△FA計算 (296) |  |  |  |  |
|  | 3.建築構造檢討 (234~239) |  |  |  |  |  | 5.二層以上或地下層設置行動不便者使用升降設備或其他設施，坡道、扶手、避難層出入口、共用浴室、共用廁所等設置規定檢討 (297) |  |  |  |  |
|  | 4.防火避難設施檢討(241~244) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.建築設備檢討 (245~259) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 八、山坡地建築(第十三章) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.不得開發建築限制（262） |  |  |  |  |  | 十二、綠建築基準(第十七章) |  |  |  |  |
|  | 2.退縮建築距離≧1.5m（263） |  |  |  |  |  | 1.適用範圍、用詞定義及(298~299) |  |  |  |  |
|  | 3.第一進擋土牆距離及高度限制（263） |  |  |  |  |  | 2.各項面積計算規定檢討(300) |  |  |  |  |
|  | 4.建築物至擋土牆坡腳退縮距離限制（264，265） |  |  |  |  |  | 3.建築基地綠化檢討（302~304） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.建築基地保水檢討（305~307） |  |  |  |  |
|  | 5.戶外階梯及坡道規定之檢討（266） |  |  |  |  |  | 5.建築物節約能源檢討（308~315） |  |  |  |  |
|  | 6.地下各層最大樓地板面積計算（267） |  |  |  |  |  | 6.建築物雨水及生活雜排水回收再利用檢討（316~319） |  |  |  |  |
|  | 7.樹幹周長＞50cm經列管樹木之保留或移植檢討（267） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7.綠建材檢討（321~323） |  |  |  |  |
|  | 8.建築物高度限制（268） |  |  |  |  |  | 8.檢附檢討報告書 |  |  |  |  |
|  | 九、工廠類建築(第十四章) |  |  |  |  |  | 十三、建築基地綠化 |  |  |  |  |
|  | 1.適用範圍及作業廠房與附屬空間面積檢討 (269~272) |  |  |  |  |  | 1.綠化面積檢討（土管及綠化規定） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 十四、停車獎勵 |  |  |  |  |
|  | 2.陽台面積須計入建築面積及樓地板面積檢討 (273) |  |  |  |  |  | 1.鼓勵增設停車空間（允建最大樓地板面積、允建高度、增設停車數量、外牆透空面積） |  |  |  |  |
|  | 3.作業廠房樓層淨高度≧2.7m (274) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.二樓梯口間距離不得小於建築物區劃範圍對角線長度之半檢討 (275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |