附表一 建築工程查驗紀錄表
桃園市 區 段 小段 地號共 筆
申請建築地下 層 地上 層 幢 棟 戶 建造執照： 建築工程完竣會同監造人、專任工程人員及工地主任等前往查驗
項次	查 驗 項 目 及 內 容	查驗日期： / 年 月 日
A	建築物週邊環境	擬：本案依隨機取樣方式抽驗 / 等項次，可否？請示！ / 抽驗項目確認人員： / 決 行：
A1	搭蓋之圍籬、遮版、鷹架、工棚、樣品屋、模版及支橕等應拆除完竣
A2	綠化設施應施作完成。（詳抽驗內容摘要）
A3	其他必要之現場環境清潔事項
B	建築物主要構造、室內隔間及主要設備之查驗項目（查驗範圍應於抽驗內容摘要中明列）
B1	主要構造(主要樑柱、承重牆壁、樓地板及屋頂)按核准圖施作完成
B2	查驗樓層之長寬尺寸與核准圖相符（詳抽驗內容摘要）
B3	查驗樓層之高度與核准圖相符（詳抽驗內容摘要）
B4	室內隔間及內部空間（詳抽驗內容摘要）
B4.1	樓梯間、門廳、牆壁等公共設施飾材施作完成
B4.2	分戶牆及防火區劃牆與核准圖相符
B5	建築物立面
B5.1	建築物立面飾材施作完成
B5.2	門窗框安裝完成
B6	建築物之天井及室內挑空與核准圖相符
B7	建築物之主要設備
B7.1	消防設備：檢附消防單位核准文件
B7.2	避雷設備：施作完成
B7.3	污水處理設備：施作完成
B7.4	昇降設備：施作完成
B7.5	機械式停車設備：施作完成
B7.6	防空避難設備（防火門窗、爬梯及緊急進出口）：施作完成
C	停車空間
C1	室外停車空間及車道地坪鋪設適當舖面材料，車位標示完成（詳抽驗內容摘要）
C2	室內停車之車位範圍按核准圖編號，並標示完成（詳抽驗內容摘要）
D	其他
D1	雜項工作物按核准圖施作完成（查驗範圍應於抽驗內容摘要中明列）
D2	建造(雜項)執照加註事項辦理完成

本案查驗採抽驗方式辦理。未查驗項目及隱蔽部分由監造人、承造人及專任工程人員簽證負責，且不得因本府查驗而免除其責任。
項次	抽驗內容摘要	設計	查驗	查驗結果	備註事項

□續次頁 / □無次頁 查驗人員：

監造人：　 　　　承造人：　 　　　專任工程人員：　 　　　工地主任：　 　　　共同會勘人員：________

建築工程查驗紀錄表(續)
項次		查驗內容摘要	設計	查驗	查驗結果	備註事項

□續次頁 □無次頁 查驗人員：