附表九：車輛進廠輻射偵測標準作業程序
# 目的 為有效杜絕垃圾清運車輛夾帶放射性有害廢棄物，如醫療廢棄物等進廠，設置輻射偵檢設施，對進廠廢棄物進行輻射異常偵檢作業，以過濾可疑之具放射性有害廢棄物，避免造成環境污染並維護焚化廠設備正常使用及確保人員健康。
# 範圍 適用於本廠傾卸平台從事廢棄物清除作業之各式清運車輛。
# 定義
## 測值單位：微西弗/小時（μSv/h）。
## 一般背景輻射範圍：0.1~0.15微西弗/小時（μSv/h）。
## 偵測警報值：0.5微西弗/小時（μSv/h）以上（固定式輻射偵測系統警報設定值）。
## 偵測通報值：1.0微西弗/小時（μSv/h）以上（手提式輻射偵檢儀警報設定值）。
# 作業內容
0.5微西弗/小時（μSv/h）
6.向原子能委員會通報
5.要求原車退回駛離廠區
4.填具異常輻射通報表及出場管制聯單
3.持續進廠清運作業
1.車輛經固定式偵測器偵測
2.手提式輻射偵檢儀複測
有警報
無警報
無警報
有警報
1.0微西弗/小時（μSv/h）
追蹤
## 清運車輛車身寬度應低於輻射偵測器最大偵測間距3.6公尺，進廠車輛在進入固定式輻射偵測器前應遵守系統規定，以低車速（8km/hr以下）緩緩駛進傾卸平台前之幅射偵測器；前車未完全通過偵測器前，後面車輛不得駛進偵測器，且偵測器間嚴禁臨時停車。
## 車輛未依限制車速受測，致無法偵測載運內容物輻射值時，平台人員應要求車輛重新通過固定式輻射偵測系統。
## 平台人員皆應受過相關輻射偵測器操作訓練，並依儀器操作程序操作偵測器。
## 經固定式輻射偵測系統檢測車輛幅射值超出異常發出警報聲響時，平台人員應要求垃圾車停靠指定之複測受檢區，並以手提輻射偵檢儀檢測車輛載運內容物，如複檢未發現輻射線污染則准予進廠作業；如手提式輻射偵檢儀發生警報聲響，則平台人員應填具「出廠管制聯單」及「事業廢棄物妥善處理紀錄文件」，並盡速於處理完成後至環保局或相關辦理銷案。
## 固定式輻射偵測系統與手提式輻射偵檢儀檢測車輛幅射值超出異常發出警報聲響，平台人員應在「事業廢棄物妥善處理紀錄文件」上，確實記錄廢棄物來源、偵測時間、數值、車號及所屬單位等，經司機簽名，並知會監督公司及單位主管等，以便日後管制與追蹤。
## 區隊輻射物廢棄物經批次作業尋獲後，可暫存於並存放至於輻射隔離區，靜至輻射值低於1.0微西弗/小時（μSv/h） 即可丟入垃圾儲坑進行焚化。
## 固定式輻射偵測系統與手提式輻射偵檢儀，需每年依財團法人中華民國輻射防護協會通知後協同進行校正一次。