附表二

圍牆重建單價表(單位：元/平方公尺)

一、圍牆造價=長度(公尺)×高度(公尺)×單位面積造價(元/平方公尺)

二、單位面積造價=構造金額+加強柱金額+其他金額

| 構造 | 金額 | 加強柱 | 金額 | 其他 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砌紅磚(12cm厚) | 1,170 | 紅磚柱 | 5,850 | 鋼筋混凝土頂樑 | 6,000 |
| 砌紅磚(24cm厚) | 1,820 | 鋼筋混凝土柱 | 6,000 | 牆頂蓋琉璃瓦 | 4,000 |
| 砌空心磚(10cm厚) | 1,170 | 預鑄混凝土柱 | 5,000 | 鐵捲門(含金屬門) | 依實品估算 |
| 砌空心磚(20cm厚) | 1,820 |  |  | 其他未明列項目依時價估算 |  |
| 砌水泥花格磚(含混凝土磚) | 2,065 |  |  |  |  |
| 砌塊石或硓𥑮石 | 1,600 |  |  |  |  |
| 乾砌塊石或硓𥑮石 | 1,420 |  |  |  |  |
| RC圍牆 | 2,370 |  |  |  |  |

附註：

- 表列金額均含基礎工料，丈量高度自地面量起。

- 構造為二種或一種以上材料併用者依其比例乘表列金額計算之。