量產實證區入區廠商、研究機構興建績效評估表

日期：    年    月    日

附表一

| 公司名稱 |  | 廠商陪同人員 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、施工進度 | □進行基礎工程 □進行主體工程 □工廠設備進廠中 |  |  |
| 二、環境友善程度 | □未符合綠建築 符合綠建築項目 □基地保水 □日常節能 □水資源 □生物多樣性 □CO2減量 □垃圾與污水改善 □基地綠化 □廢棄物減量 □室內環境 |  |  |
|  | □使用環保標章產品 □使用環保建材 □土方挖填平衡 |  |  |
| 三、證照申請 | □已取得建築執照 □已向本局申請污水納管證明 □其他 |  |  |
| 四、綜合建議 |  |  |  |

評估委員簽名：

量產實證區入區廠商、研究機構興建績效評估表填寫說明

一、施工進度：依現場實際施工進度勾選。 二、環境友善程度： (一)綠建築項目： 1.基地保水：建築基地內自然土層及人工土層涵養水分及貯留雨水的能力，有增加透水舖面、貯留滲透設計、花園雨水截留設計等。 2.日常節能：以最大耗電部分的空調與照明用電的節能設計為重點，有建築外殼節能設計、空調節能效率設計、照明節能等。 3.水資源：積極利用雨水與生活雜用水之循環再利用的方法，並在建築設計上積極採用省水器具(節流)、設置雨水貯留供水系統、設置中水系統，來達到節約水資源的目的。 4.生物多樣性：主要在於提升大基地開發的綠地生態品質，以生態化之埤塘、水池、河岸來創造高密度的水域生態，以多孔隙環境以及不受人為干擾的多層次生態綠化來創造多樣化的小生物棲地環境，同時以原生植物、誘鳥誘蝶植物、植栽物種多樣化、表土保護來創造豐富的生物基盤。 5.CO2減量：指所有建築物軀體構造的建材，推行「鋼構造建築」以及「金屬帷幕外牆設計」。 6.垃圾與污水改善：留設有充足垃圾處理運出空間、執行資源垃圾分類回收管理；生活污水納入污水處理設施。 7.基地綠化：建築基地內自然土層以及屋頂、陽台、外牆、人工地盤上之覆土層栽種各類植物。 8.廢棄物減量：施工過程中基地土方採平衡設計、多使用回收再生建材、採行各種污染防制措施等。 9.室內環境：評估室內環境中，隔音、採光、通風換氣、室內裝修、室內空氣品質…等對居住健康與舒適之環境影響。 (二)使用環保標章產品、使用環保建材、土方挖填平衡：依廠商實際採用方式勾選。 三、證照申請：依廠商申請進度勾選。 四、綜合建議：提供整體評估後之建議事項或改善事項。

量產實證區入區廠商、研究機構營運績效評估表－回收、應用再生資源產業

廠商名稱                                                      廠商陪同人員

附表二

日期：    年    月    日

| 評估項目 |  | 評估內容 | 備註說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、申請補助項目 |  | □研究補助費 □生產補助費 □未申請補助經費(勾選此項，以下第二項不需評估) | 已申請第 期/年度經費 |
| 二、補助計畫執行成效 | 1.目標符合度 | □符合目標 □未符合目標 | 未申請不需勾選 |
|  | 2.執行進度 | □符合進度 □未符合進度 | 未申請不需勾選 |
|  | 3.成果效益 | □符合預期效益 □未符合預期效益 | 未申請不需勾選 |
|  | 4.經費支用 | □核實支用 □實際支用與核定項目不符合 | 未申請不需勾選 |
|  | 5.採購依據 | □不需符合政府採購法 □需符合政府採購法(法人或團體接受機關補助辦理採購，其補助金額占採購金額半數以上，且補助金額在公告金額以上者) □確實執行 □未依法執行 | 未申請不需勾選 |
| 三、環保生態 | 1.產業生態鏈結 | □已與 完成鏈結 □規劃中 □未規劃 |  |
|  | 2.廢棄物回收再利用率 | □無廢棄物產出 □目前回收再利用率 % □規劃中，尚未有回收再利用情形 □未回收再利用 | 總產出廢棄物量： 回收再利用量： |
|  | 3.製程廢水回收率 | □無廢水產出 □目前回收再利用率 % □規劃中，尚未有回收再利用情形 □未回收再利用 | 總產出製程廢水量： 回收再利用量： ，用途： |
|  | 4.空氣污染防制 | □無空氣污染物排出 □符合園區核准排放量 □未符合園區核准排放量 | 目前排放量： |
| 四、社會效益 | 提供本縣就業機會 | 員工總人數： 人 雇用本縣員工人數： 人 預計增聘員工人數： 人 |  |
| 五、其他 | 1.公司形象提昇 | □取得產品環保標章 □取得ISO 9000認證 □取得ISO 14001認證 □取得CE Mark □進行元件/原材料/設備RoHS測試與驗證 □取得專利 |  |
|  | 2.環境友善程度 | □使用替代能源 □使用節能設備 |  |
|  | 3.證照申請 | □污水聯接使用證明 □固定空氣污染設置許可 □固定空氣污染操作許可 □事業廢棄物清理計畫書 |  |
| 六、綜合建議： |  |  |  |

評估委員簽名：

量產實證區入區廠商、研究機構營運績效評估表－回收、應用再生資源產業

填寫說明

一、申請補助項目：依廠商提供之自評表勾選填寫。 二、補助計畫執行成效：依廠商提供之自評表勾選填寫。 三、環保生態：依廠商提供之自評表及現場評定勾選填寫。 四、社會效益：依廠商提供之自評表及現場評定勾選填寫。 五、其他：依廠商提供之自評表及現場評定勾選填寫。 六、綜合建議：提供整體評估後之建議事項或改善事項。

量產實證區入區廠商、研究機構營運績效評估表－開創具新興環保技術產業

廠商名稱                                                     廠商陪同人員

附表三

日期：    年    月    日

| 評估項目 |  | 評估內容 | 備註說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、申請補助項目 |  | □研究補助費 □生產補助費 □未申請補助經費(勾選此項，以下第二項不需評估) | 已申請第 期/年度經費 |
| 二、補助計畫執行成效 | 1.目標符合度 | □符合目標 □未符合目標 | 未申請不需勾選 |
|  | 2.執行進度 | □符合進度 □未符合進度 | 未申請不需勾選 |
|  | 3.成果效益 | □符合預期效益 □未符合預期效益 | 未申請不需勾選 |
|  | 4.經費支用 | □核實支用 □實際支用與核定項目不符合 | 未申請不需勾選 |
|  | 5.採購依據 | □不需符合政府採購法 □需符合政府採購法(法人或團體接受機關補助辦理採購，其補助金額占採購金額半數以上，且補助金額在公告金額以上者) □確實執行 □未依法執行 | 未申請不需勾選 |
| 三、環保生態 | 1.產業生態鏈結 | □已與 完成鏈結 □規劃中 □未規劃 |  |
|  | 2.廢棄物回收率 | □無廢棄物產出 □目前回收再利用率 % □規劃中，尚未有回收再利用情形 □未回收再利用 | 總產出廢棄物量： 回收再利用量： |
| 四、社會效益 | 提供本縣就業機會 | 員工總人數： 人 雇用本縣員工人數： 人 預計增聘員工人數： 人 |  |
| 五、其他 | 1.公司形象提昇 | □取得產品環保標章 □取得ISO 9000認證 □取得ISO 14001認證 □取得CE Mark □進行元件/原材料/設備RoHS測試與驗證 □取得專利 |  |
|  | 2.環境友善程度 | □使用替代能源 □使用節能設備 |  |
|  | 3.證照申請 | □污水聯接使用證明(生活污水) □事業廢棄物清理計畫書 |  |
| 六、綜合建議： |  |  |  |

評估委員簽名：

量產實證區入區廠商、研究機構營運績效評估表－開創具新興環保技術產業

填寫說明

一、申請補助項目：依廠商提供之自評表勾選填寫。 二、補助計畫執行成效：依廠商提供之自評表勾選填寫。 三、環保生態：依廠商提供之自評表及現場評定勾選填寫。 四、社會效益：依廠商提供之自評表及現場評定勾選填寫。 五、其他：依廠商提供之自評表及現場評定勾選填寫。 六、綜合建議：提供整體評估後之建議事項或改善事項。

量產實證區入區廠商、研究機構營運績效評估表－清潔生產技術業

廠商名稱                                                     廠商陪同人員

附表四

日期：    年    月    日

| 評估項目 |  | 評估內容 | 備註說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、申請補助項目 |  | □研究補助費 □生產補助費 □未申請補助經費(勾選此項，以下第二項不需評估) | 已申請第 期/年度經費 |
| 二、補助計畫執行成效 | 1.目標符合度 | □符合目標 □未符合目標 | 未申請不需勾選 |
|  | 2.執行進度 | □符合進度 □未符合進度 | 未申請不需勾選 |
|  | 3.成果效益 | □符合預期效益 □未符合預期效益 | 未申請不需勾選 |
|  | 4.經費支用 | □核實支用 □實際支用與核定項目不符合 | 未申請不需勾選 |
|  | 5.採購依據 | □不需符合政府採購法 □需符合政府採購法(法人或團體接受機關補助辦理採購，其補助金額占採購金額半數以上，且補助金額在公告金額以上者) □確實執行 □未依法執行 | 未申請不需勾選 |
| 三、環保生態 | 1.產業生態鏈結 | □已與 完成鏈結 □規劃中 □未規劃 |  |
|  | 2.廢棄物回收率 | □無廢棄物產出 □目前回收再利用率 % □規劃中，尚未有回收再利用情形 □未回收再利用 | 總產出廢棄物量： 回收再利用量： |
|  | 3.製程廢水回收率 | □無廢水產出 □目前回收再利用率 % □規劃中，尚未有回收再利用情形 □未回收再利用 | 總產出製程廢水量： 回收再利用量： ，用途： |
| 四、社會效益 | 提供本縣就業機會 | 員工總人數： 人 雇用本縣員工人數： 人 預計增聘員工人數： 人 |  |
| 五、其他 | 1.公司形象提昇 | □取得產品環保標章 □取得ISO 9000認證 □取得ISO 14001認證 □取得CE Mark □進行元件/原材料/設備RoHS測試與驗證 □取得專利 |  |
|  | 2.環境友善程度 | □使用替代能源 □使用節能設備 |  |
|  | 3.證照申請 | □污水聯接使用證明 □事業廢棄物清理計畫書 |  |
| 六、綜合建議： |  |  |  |

評估委員簽名：

量產實證區入區廠商、研究機構營運績效評估表－清潔生產技術業

填寫說明

一、申請補助項目：依廠商提供之自評表勾選填寫。 二、補助計畫執行成效：依廠商提供之自評表勾選填寫。 三、環保生態：依廠商提供之自評表及現場評定勾選填寫。 四、社會效益：依廠商提供之自評表及現場評定勾選填寫。 五、其他：依廠商提供之自評表及現場評定勾選填寫。 六、綜合建議：提供整體評估後之建議事項或改善事項。

研究發展區入區廠商、研究機構營運績效評估表

廠商名稱                                                     廠商陪同人員

附表五

日期：    年    月    日

| 評估項目 |  | 評估內容 | 備註說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、申請補助項目 |  | □研究補助費 □未申請補助經費(勾選此項，以下第二項不需評估) | 已申請第 期/年度經費 |
| 二、補助計畫執行成效 | 1.目標符合度 | □符合目標 □未符合目標 | 未申請不需勾選 |
|  | 2.執行進度 | □符合進度 □未符合進度 | 未申請不需勾選 |
|  | 3.成果效益 | □符合預期效益 □未符合預期效益 | 未申請不需勾選 |
|  | 4.經費支用 | □核實支用 □實際支用與核定項目不符合 | 未申請不需勾選 |
|  | 5.採購依據 | □不需符合政府採購法 □需符合政府採購法(法人或團體接受機關補助辦理採購，其補助金額占採購金額半數以上，且補助金額在公告金額以上者) □確實執行 □未依法執行 | 未申請不需勾選 |
| 三、工安環保 | 1.廠房環境 | □整齊 □髒亂 |  |
|  | 2.廠房外環境 | □整齊 □堆置雜物 |  |
|  | 3.實驗室安全 | □無規劃實驗室 □未設置防護措施 □已設置防護措施 |  |
|  | 4.廢液處理 | □無廢液產生 □未收集處理 □收集委託處理 |  |
| 四、社會效益 | 提供本縣就業機會 | 員工總人數： 人 雇用本縣員工人數： 人 預計增聘員工人數： 人 |  |
| 五、研發進度 |  | □已完成 □尚未完成 |  |
| 六、技術移轉進度 |  | □已完成 % □尚未完成，預計 年移轉 |  |
| 七、其他 | 1.公司形象提昇 | □取得產品環保標章 □取得ISO 9000認證 □取得ISO 14001認證 □取得CE Mark □進行元件/原材料/設備RoHS測試與驗證 □取得專利 |  |
|  | 2.環境友善程度 | □使用替代能源 □使用節能設備 |  |
| 八、綜合建議： |  |  |  |

評估委員簽名：

研究發展區入區廠商、研究機構營運績效評估表填寫說明

一、申請補助項目：依廠商提供之自評表勾選填寫。 二、補助計畫執行成效：依廠商提供之自評表勾選填寫。 三、工安環保：依廠商提供之自評表及現場評定勾選填寫。 四、社會效益：依廠商提供之自評表及現場評定勾選填寫。 五、研發進度：依廠商提供之自評表及現場評定勾選填寫。 七、其他：依廠商提供之自評表及現場評定勾選填寫。 八、綜合建議：提供整體評估後之建議事項或改善事項。

附件一   量產實證區入區廠商、研究機構興建及營運績效自評表

量產實證區入區廠商、研究機構興建績效自評表

一、基本資料

附表一

日期：   年   月   日

| 公司名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 產業別 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程進度 | 預計 | 開始建廠 |  | 年 月 |  |  |  | 完成建廠 |  | 年 月 |  |  |  |
|  |  | 施工計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 實際 | 開始建廠 |  | 年 月 |  |  |  | 完成建廠 |  |  | 年 月 |  |  |
|  |  | 施工計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 請提供：□廠區平面配置圖 □建築物平面圖 □建築物立面圖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 總面積 |  |  | 平方公尺 |  |  |  | 建蔽率 |  | ％ |  |  | 容積率 | ％ |
| 生產/製造/研究流程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核准製造/生產項目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預估用水量(含民生用水) |  |  |  |  | m3/日 |  |  |  | 預估廢(污)水量 |  |  | m3/日 |  |

二、評估內容

| 項目 | 自評內容 | 評估結果 |
| --- | --- | --- |
| 一、工區環境 | 1.興建進度與提報進度是否符合。 2.工程施工範圍是否架設施工甲種圍籬。 3.填土不可以廢棄物、石塊或任何有毒異物填充。 4.裸露地表綠美化。 5.施工車輛對園區交通運輸阻礙影響。 | □符合 □落後 □超前 □是 □否 □不需 □符合 □未符合 □優良 □尚可 □差 □未施作 □無影響□略有影響□造成阻塞 |
| 二、建築景觀 | 1.建築物面臨道路及園區計畫邊界，是否自界址平均退縮5.5公尺。 2.建築物圍牆，是否符合自界址退縮2公尺，餘其他部分應自界址退縮30公分。 3.主要出入口所在之建築立面及緊臨永久性公園、綠地之建築立面，其開口面積不得小於該立面總面積的百分之十五。 3.主要出入口所在之建築立面禁止設置附加物。 4.建築物之立面不得使用下列建材或表面處理：木料、鐵皮浪板、石棉瓦、塑膠浪板、其它具公害或易燃性材料。 5.建築物外觀是否具特色。 6.附加物高於屋頂女兒牆時，應設置遮蔽設施，其立面遮蔽效果必須達到百分之五十以上，且其式樣應與建築相配合。 7.是否規劃參觀動線。 | □符合 □未達5.5公尺 □未退縮 □符合 □未符合 □符合 □未符合 □符合 □未符合 □符合 □未符合 □是 □否 □符合 □未符合 □是 □否 |
| 三、環境污染防治 | 1.是否已取得污水納管證明。 2.建築廢棄物是否妥善處置。 3.施工噪音是否異常。 4.施工廢水是否造成環境污染。 5.施工環境是否有灑水以避免揚塵飛散。 6.施工車輛離場前是否清洗輪胎，清運廢土是否加裝帆布。 | □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 |
| 四、其他符合環保理念事蹟 | □綠建築□使用環保標章產品□建立產業生態鏈結 □使用節能省電設施□水資源回收再利用□使用替代能源 其它(請註明： |  |

填表人：

量產實證區入區廠商、研究機構營運績效自評表－回收、應用再生資源產業

一、基本資料

附表二

日期：   年   月   日

| 公司名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建廠期程 |  |  | 年 月 日 至 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 總面積 |  |  | 平方公尺 |  |  |  | 建蔽率 |  | ％ |  |  |  |  |  | 容積率 |  |  | ％ |  |  |
| 使用再生資源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核准製造/生產項目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 製造/生產/研究流程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 產能 |  |  | 設計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 產能達成率： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預估用水量(含民生用水) |  |  | m3/日 |  |  |  |  |  | 實際用水量(含民生用水) |  |  | m3/日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 廢水來源 |  |  |  |  |  |  |  |  | 廢(污)水量 |  |  | 預估值 |  |  |  |  | m3/日 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 實際值 |  |  |  |  | m3/日 |  |  |  |
| 投資額 |  |  | 預估值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 實際值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空氣污染物種類 |  |  |  |  |  |  |  |  | 污染物排放總量 |  |  | 預估值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最近一次檢測值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 廢棄物 |  | 名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 處理方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 產生量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 廢棄物再利用 |  |  | 名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 數量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 實際員工人數 |  |  | 人 |  |  |  |  |  |  | 雇用本縣員工人數 |  |  |  |  |  | 人 |  |  |  |  |
| 補助費用申請及執行進度(未申請不需填寫) | 申請項目 |  |  | □生產補助費：第 年 □研究補助費：第 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 執行進度 |  | 預定 |  |  |  |  |  |  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 經費支用 |  | 預定 |  |  |  |  |  |  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 人事費： 業務費： 其他： |  |  |  |  |  |  |  | 人事費： 業務費： 其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、評估內容

| 項目 | 自評內容 | 評估結果 |
| --- | --- | --- |
| 一、廠區配置 | 1.參觀動線是否順暢。 2.基地出入口是否有標示物。 2-1.出入口標示物是否設置於基地地址道路之訪客主要出入口旁退縮地。 2-2.出入口標示物距基地界線是否有1.5公尺以上。 2-3是否有植栽或其它設施物遮蔽訪客之視線。 3.退縮地是否綠化。 3-1是否與整體景觀配合。 3-2退縮地其綠覆面積是否大於1/2以上。 4.退縮地是否有做為車道、停車場或放置任何未經核准的雜項工作物情形。 5. 圍牆是否有臨退縮地。 5-1圍牆臨退縮地部份，是否採鏤空形式。 5-2圍牆鏤空面積是否大於該臨接部份圍牆面積1/2。 | □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 |
| 二、製程概況 | 1.實際製程流程、設施是否與入區申請資料所提內容相同。 2.資源再生處理流程、設施是否與入區申請資料所提內容相同。 | □是 □否 □是 □否 |
| 三、營運狀況 | 1.是否已穩定量產。 2.是否達到預計產能。 3.產能與原料關係是否合理。 4.財務狀況是否健全 | □是 □否 □是 □否，達預計產能 ％ □是 □否 □是 □否 |
| 四、環境管理 | 1.廢水處理 1-1廢水產生量是否異常。 1-2是否有異常排放的情況。 1-3加藥量是否合理。 1-4廢水處理設施是否正常運轉操作。 2.空氣污染防制 2-1實際排放污染物種類與申請內容是否符合。 2-2排放量是否異常。 2-3污染防制設備是否正常操作。 2-4是否有廠內逸散 | □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 |
|  | 3.廢棄物處理 3-1廢棄物再利用量是否異常。 3-2廢棄物貯存場是否依法辦理。 4.噪音防治 4-1高噪音量之作業環境，其作業人員是否有佩戴耳罩或耳塞。 4-2噪音源是否有防治設施。 5.廠區作業環境 | □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □乾淨 □髒亂 |
| 五、其它 | 1.作業環境對勞工是否有不良影響。 2.危害物質是否有標示，並備有物質安全資料表。 3. 操作人員是否有防護器具。 4. 廠區標示是否清晰可辨。 | □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 |
| 六、產品系統認驗證 | □ISO 9000 □ISO 14000 □OHSAS 18000 □環保標章 □5S/6S □自護制度 □CNS認證 □專利申請…… 其它(請註明： |  |

填表人：

量產實證區入區廠商、研究機構營運績效自評表－開創具新興環保技術產業

一、基本資料

附表三

日期：   年   月   日

| 公司名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建廠期程 |  |  | 年 月 日 至 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 總面積 |  |  | 平方公尺 |  |  |  | 建蔽率 |  | ％ |  |  |  |  |  | 容積率 |  |  | ％ |  |  |
| 核准製造/生產項目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 製造/生產/研究流程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 產能 |  |  | 設計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 產能達成率： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預估用水量(含民生用水) |  |  | m3/日 |  |  |  |  |  | 實際用水量(含民生用水) |  |  | m3/日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 廢水來源 |  |  |  |  |  |  |  |  | 廢(污)水量 |  |  | 預估值 |  |  |  |  | m3/日 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 實際值 |  |  |  |  | m3/日 |  |  |  |
| 投資額 |  |  | 預估值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 實際值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 廢棄物 |  | 名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 處理方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 產生量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 廢棄物再利用 |  |  | 名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 數量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 實際員工人數 |  |  | 人 |  |  |  |  |  |  | 雇用本縣員工人數 |  |  |  |  |  | 人 |  |  |  |  |
| 補助費用申請及執行進度(未申請不需填寫) | 申請項目 |  |  | □生產補助費：第 年 □研究補助費：第 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 執行進度 |  | 預定 |  |  |  |  |  |  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 經費支用 |  | 預定 |  |  |  |  |  |  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 人事費： 業務費： 其他： |  |  |  |  |  |  |  | 人事費： 業務費： 其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、評估內容

| 項目 | 自評內容 | 評估結果 |
| --- | --- | --- |
| 一、廠區配置 | 1.參觀動線是否順暢。 2.基地出入口是否有標示物。 2-1.出入口標示物是否設置於基地地址道路之訪客主要出入口旁退縮地。 2-2.出入口標示物距基地界線是否有1.5公尺以上。 2-3是否有植栽或其它設施物遮蔽訪客之視線。 3.退縮地是否綠化。 3-1是否與整體景觀配合。 3-2退縮地其綠覆面積是否大於1/2以上。 4.退縮地是否有做為車道、停車場或放置任何未經核准的雜項工作物情形。 5. 圍牆是否有臨退縮地。 5-1圍牆臨退縮地部份，是否採鏤空形式。 5-2圍牆鏤空面積是否大於該臨接部份圍牆面積1/2。 | □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 |
| 二、製程概況 | 1.實際製程流程、設施是否與入區申請資料所提內容相同。 | □是 □否 |
| 三、營運狀況 | 1.是否已穩定量產。 2.是否達到預計產能。 3.產能與原料關係是否合理。 4.財務狀況是否健全 | □是 □否 □是 □否，達預計產能 ％ □是 □否 □是 □否 |
| 四、環境管理 | 1.廠區作業環境 2噪音防治 2-1高噪音量之作業環境，其作業人員是否有佩戴耳罩或耳塞。 2-2噪音源是否有防治設施。 | □乾淨 □髒亂 □是 □否 □是 □否 |
| 五、其它 | 1.作業環境對勞工是否有不良影響。 2.危害物質是否有標示，並備有物質安全資料表。 3. 操作人員是否有防護器具。 4. 廠區標示是否清晰可辨。 | □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 |
| 六、產品系統認驗證 | □ISO 9000 □ISO 14000 □OHSAS 18000 □環保標章 □5S/6S □自護制度 □CNS認證 □專利申請…… 其它(請註明： |  |

填表人：

量產實證區入區廠商、研究機構營運績效自評表－清潔生產技術業

一、基本資料

附表四

日期：   年   月   日

| 公司名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建廠期程 |  |  | 年 月 日 至 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 總面積 |  |  | 平方公尺 |  |  |  | 建蔽率 |  | ％ |  |  |  |  |  | 容積率 |  |  | ％ |  |  |
| 核准製造/生產項目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 製造/生產/研究流程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 產能 |  |  | 設計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 產能達成率： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預估用水量(含民生用水) |  |  | m3/日 |  |  |  |  |  | 實際用水量(含民生用水) |  |  | m3/日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 廢水來源 |  |  |  |  |  |  |  |  | 廢(污)水量 |  |  | 預估值 |  |  |  |  | m3/日 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 實際值 |  |  |  |  | m3/日 |  |  |  |
| 投資額 |  |  | 預估值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 實際值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 廢棄物 |  | 名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 處理方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 產生量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 廢棄物再利用 |  |  | 名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 數量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 實際員工人數 |  |  | 人 |  |  |  |  |  |  | 雇用本縣員工人數 |  |  |  |  |  | 人 |  |  |  |  |
| 補助費用申請及執行進度(未申請不需填寫) | 申請項目 |  |  | □生產補助費：第 年 □研究補助費：第 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 執行進度 |  | 預定 |  |  |  |  |  |  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 經費支用 |  | 預定 |  |  |  |  |  |  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 人事費： 業務費： 其他： |  |  |  |  |  |  |  | 人事費： 業務費： 其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、評估內容

| 項目 | 自評內容 | 評估結果 |
| --- | --- | --- |
| 一、廠區配置 | 1.參觀動線是否順暢。 2.基地出入口是否有標示物。 2-1.出入口標示物是否設置於基地地址道路之訪客主要出入口旁退縮地。 2-2.出入口標示物距基地界線是否有1.5公尺以上。 2-3是否有植栽或其它設施物遮蔽訪客之視線。 3.退縮地是否綠化。 3-1是否與整體景觀配合。 3-2退縮地其綠覆面積是否大於1/2以上。 4.退縮地是否有做為車道、停車場或放置任何未經核准的雜項工作物情形。 5. 圍牆是否有臨退縮地。 5-1圍牆臨退縮地部份，是否採鏤空形式。 5-2圍牆鏤空面積是否大於該臨接部份圍牆面積1/2。 | □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 |
| 二、製程概況 | 1.實際製程流程、設施是否與入區申請資料所提內容相同。 2.資源再生處理流程、設施是否與入區申請資料所提內容相同。 | □是 □否 □是 □否 |
| 三、營運狀況 | 1.是否已穩定量產。 2.是否達到預計產能。 3.財務狀況是否健全 | □是 □否 □是 □否，達預計產能 ％ □是 □否 |
| 四、環境管理 | 1.廢水處理 1-1廢水產生量是否異常。 1-2是否有異常排放的情況。 1-3加藥量是否合理。 1-4廢水處理設施是否正常運轉操作。 2.廢棄物處理 2-1廢棄物再利用量是否異常。 2-2廢棄物貯存場是否依法辦理。 | □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 |
|  | 3.噪音防治 3-1高噪音量之作業環境，其作業人員是否有佩戴耳罩或耳塞。 3-2噪音源是否有防治設施。 4.廠區作業環境 | □是 □否 □是 □否 □乾淨 □髒亂 |
| 五、其它 | 1.作業環境對勞工是否有不良影響。 2.危害物質是否有標示，並備有物質安全資料表。 3. 操作人員是否有防護器具。 4. 廠區標示是否清晰可辨。 | □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 |
| 六、產品系統認驗證 | □ISO 9000 □ISO 14000 □OHSAS 18000 □環保標章 □5S/6S □自護制度 □CNS認證 □專利申請…… 其它(請註明： |  |

填表人：

附件二   研究發展區入區廠商、研究機構營運績效自評表

研究發展區入區廠商、研究機構營運績效自評表

一、基本資料

附表五

日期：   年   月   日

| 公司名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用原料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 再生資源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 製造/生產/研究流程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 產能 |  |  | 設計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 產能達成率： |  |  |  |  |
|  |  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預估用水量(含民生用水) |  |  | m3/日 |  |  |  |  | 實際用水量(含民生用水) |  |  | m3/日 |  |  |  |  |  |  |
| 廢水來源 |  |  |  |  |  |  |  | 廢(污)水量 |  |  | 預估值 |  |  |  | m3/日 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 實際值 |  |  |  | m3/日 |  |  |
| 投資額 |  |  | 預估值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 實際值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 廢棄物 |  | 名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 處理方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 產生量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 廢棄物再利用 |  |  | 名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 數量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 實際員工人數 |  |  | 人 |  |  |  |  |  | 雇用本縣員工人數 |  |  |  |  | 人 |  |  |  |
| 補助費用申請及執行進度(未申請不需填寫) | 申請項目 |  |  | □生產補助費：第 年 □研究補助費：第 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 執行進度 |  | 預定 |  |  |  |  |  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 經費支用 |  | 預定 |  |  |  |  |  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 人事費： 業務費： 其他： |  |  |  |  |  |  | 人事費： 業務費： 其他： |  |  |  |  |  |  |  |

二、評估內容

| 項目 | 自評內容 | 評估結果 |
| --- | --- | --- |
| 一、廠房配置 | 1.廠房規劃與原申請內容是否相同。 2.是否有規劃參觀動線。 | □是 □否 □是 □否 |
| 二、製程概況 | 1.實際製程流程、設施是否與入區申請資料所提內容相同。 2.使用原料、再生資源是否與入區申請資料所提內容相同。 3.研究產品是否與入區申請資料所提內容相同。 | □是 □否 □是 □否 □是 □否 |
| 三、營運狀況 | 1.研發技術是否已有成果。 2.是否已進行技術移轉。 3.財務狀況是否健全 | □是 □否，已達成 ％ □是 □否，已移轉技術 ％ □是 □否 |
| 四、工安環保 | 1.廢水處理 1-1廢水產生量是否異常。 1-2是否有異常排放的情況。 2.廢棄物處理 2-1廢棄物再利用量是否異常。 2-2廢棄物貯存場是否依法辦理。 2-3廢液是否有確實回收處理。 | □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 |
|  | 3.噪音防治 3-1高噪音量之作業環境，其作業人員是否有佩戴耳罩或耳塞。 3-2噪音源是否有防治設施。 4.廠房或實驗室作業環境 5.實驗室是否有設置緊急防護設施 6.實驗室是否有設置抽氣櫃 7.作業環境對勞工是否有不良影響。 8.危害物質是否有標示，並備有物質安全資料表。 9.操作人員是否有防護器具。 | □是 □否 □是 □否 □乾淨 □髒亂 □是 □否 □是 □否 |
| 五、其它 | 1.藥品使用有無毒性化學物質。 2.若有使用毒性化學物質，是否依法申請許可 | □是 □否 □是 □否 |
| 六、產品系統認驗證 | □ISO 9000 □ISO 14000 □OHSAS 18000 □環保標章 □5S/6S □自護制度 □CNS認證 □專利申請…… 其它(請註明： |  |

填表人：