附件一：金門地區各湖庫水源之供水情形

| 水庫名稱 | 位置 | 滿水位高程(公尺) | 最大蓄水量(M3) | 納入之淨水系統 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1)太湖 | 大金門(東半島) | 19.00 | 1,625,000 | 太湖 | 各現有蓄水量均依現況而不同。 |
| (2)田浦 | 大金門(東半島) | 6.55 | 595,200 | 太湖 |  |
| (3)陽明 | 大金門(東半島) | 41.90 | 262,000 | 太湖 |  |
| (4)榮湖 | 大金門(東半島) | 4.00 | 452,000 | 榮湖 |  |
| (5)金沙 | 大金門(東半島) | 4.00 | 570,000 | 榮湖 |  |
| (6)山西 | 大金門(東半島) | 28.50 | 220,000 | 榮湖 |  |
| (7)擎天 | 大金門(東半島) | 31.10 | 238,400 | 榮湖 |  |
| (8)蘭湖 | 大金門(東半島) | 27.70 | 370,000 | 榮湖 |  |
| (9)瓊林 | 大金門(東半島) | 26.50 | 308,700 | 榮湖 |  |
| (10)西湖 | 烈嶼 | 3.20 | 357,100 | 紅山 |  |
| (11)蓮湖 | 烈嶼 | 5.80 | 56,700 | 紅山 |  |
| (12)菱湖 | 烈嶼 | 12.90 | 90,000 | 紅山 |  |