附件四、緊急狀況應變流程圖

狀況一：單一湖庫水位過低

有

替代水源

無

狀況二：全部湖庫總蓄水量小於60萬噸或可供水日數低於60日

湖庫水量恢復正常

狀況解除

水源及水位監測

是

否

狀況三：所屬全部湖庫因旱災缺水可供水日數低於30日或無法正常供水

狀況後設備及單元檢點

檢討及報告

執行「台灣購水」等調度方案、載運自來水至各村莊進行供水及開放海淡廠及西半島各高架水塔供民眾取水飲用。

水源及水位持續監控

湖庫水量恢復正常

是

否